## 4季度
附件2
锡林浩特市2022年第二季度建设工程材料调查表
序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 单位 | 参考价（元） |  | 平均税率（%）
|  |  |  | 除税单价 | 含税单价
水、电、油类及其它
1 | 工程用水 |  | m³ | 7 | 7.63 | 9
2 | 电 |  | kw/h | 0.6 | 0.678 | 13
3 | 汽油 | 92# | kg | 8.0131 | 9.03 | 12.69
4 | 柴油 | 0# | kg | 7.6227 | 8.59 | 12.69
5 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 7 | 7.8883 | 12.69
6 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 7.2 | 8.1137 | 12.69
7 | 铁钉 | 综合 | kg | 7 | 7.8883 | 12.69
8 | 防锈漆 | 综合 | kg | 8 | 9.0152 | 12.69
9 | 调和漆 | 综合 | kg | 11 | 12.3959 | 12.69
10 | 电焊条 | 综合 | kg | 15 | 16.9035 | 12.69
11 | 成品腻子粉 |  | kg | 1.2 | 1.3523 | 12.69
12 | 炉渣 |  | m³ | 60 | 67.614 | 12.69
13 | 白石子 |  | kg | 0.43 | 0.48457 | 12.69
注：园林、绿化用水依据《关于完善锡林浩特市居民生活用水阶梯价格制度及调整供水价格的批复》（锡发改价字[2015]47号）和《内蒙古自治区水资源税改革试点实施办法》执行，使用自来水6元/立方米，使用中水0.5元/立方米（自行取水）。
周转性材料
14 | 组合钢模板 |  | t | 5700 | 6423.33 | 12.69
15 | 扣件 |  | t | 6100 | 6874.09 | 12.69
16 | 脚手架钢管 |  | t | 5200 | 5859.88 | 12.69
17 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 4.8 | 5.4091 | 12.69
18 | 脚手板 | 4000×300×50 | m3 | 1350 | 1521.315 | 12.69
19 | 复合模板 | 综合 | m2 | 42 | 47.3298 | 12.69
20 | 木支撑 | 综合 | m3 | 1350 | 1521.315 | 12.69
21 | 钢支撑及配件 |  | kg | 4.2 | 4.733 | 12.69
木材
22 | 板材 | 一等 | m3 | 2040.9974 | 2300 | 12.69
23 | 板材 | 二等 | m3 | 1863.5194 | 2100 | 12.69
24 | 方材 | 一等（落叶松） | m3 | 2040.9974 | 2300 | 12.69
25 | 方材 | 二等 | m3 | 1350 | 1521.315 | 12.69
26 | 方材 | 三等 | m3 | 1250 | 1408.625 | 12.69
27 | 模板木材 | 杨木 | m3 | 1100 | 1239.59 | 12.69
28 | 模板木材 | 落叶松 | m3 | 1450 | 1634.005 | 12.69
29 | 原木柃材 | 落叶松 | m3 | 1450 | 1634.005 | 12.69
钢材
30 | 光圆钢筋 | Φ10以内，HPB300 | t | 4836.2765 | 5450 | 12.69
31 | 光圆钢筋 | Φ10以上，HPB300 | t | 4658.7985 | 5250 | 12.69
32 | 带肋钢筋 | Ⅱ级，综合，HPB400以内 | t | 4703.168 | 5300 | 12.69
33 | 带肋钢筋 | Ⅲ级，Φ10以内，HRB400 以上 | t | 4791.907 | 5400 | 12.69
34 | 带肋钢筋 | Ⅲ级，Φ10以上，HRB400 以上 | t | 4703.168 | 5300 | 12.69
35 | 型钢 | 综合 | t | 5146.8631 | 5800 | 12.69
36 | 镀锌型钢 | 综合 | t | 5279.9716 | 5950 | 12.69
37 | 热轧钢板 |  | t | 5191.2326 | 5850 | 12.69
38 | 镀锌薄板 | 综合 | t | 5235.6021 | 5900 | 12.69
39 | 冷轧钢板 | 综合 | t | 5013.7545 | 5650 | 12.69
40 | 焊接钢管 |  | t | 5705.9189 | 6430 | 12.69
41 | 无缝钢管 |  | t | 6122.9923 | 6900 | 12.69
42 | 螺旋钢管 |  | t | 5812.4057 | 6550 | 12.69
43 | 镀锌钢管 |  | t | 5590.5582 | 6300 | 12.69
44 | 冷拔低碳钢丝 |  | t | 4747.5375 | 5350 | 12.69
水泥及地材
45 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 372.7039 | 420 | 12.69
46 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | t | 430.3842 | 485 | 12.69
47 | 白水泥 | 普通 | t | 665.5426 | 750 | 12.69
48 | 中粗砂 |  | m³ | 87.3786 | 90 | 3
49 | 机制红砖 | 240×115×53mm | 千块 | 399.3256 | 450 | 12.69
50 | 多孔砖 | 240×115×90mm | 千块 | 754.2817 | 850 | 12.69
51 | 水泥砖 | 240×115×53mm | 千块 | 310.5866 | 350 | 12.69
52 | 陶粒砼实心砖 | 190×90×53mm | 块 | 0.41707 | 0.47 | 12.69
53 | 陶粒砼实心砖 | 240×115×53mm | 块 | 0.60343 | 0.68 | 12.69
54 | 陶粒空心砌块 | 100厚 | m³ | 221.8475 | 250 | 12.69
55 | 陶粒空心砌块 | 200厚 | m³ | 173.0411 | 195 | 12.69
56 | 浮石空心砌块 |  | m3 | 168.6041 | 190 | 12.69
57 | 炉灰渣空心砌块 |  | m3 | 159.7302 | 180 | 12.69
58 | 加气混凝土砌块（当地） |  | m3 | 177.478 | 200 | 12.69
59 | 加气混凝土砌块（外地） |  | m3 | 190.7889 | 215 | 12.69
60 | 碎 石 |  | m³ | 72.8155 | 75 | 3
61 | 山皮石 |  | m³ | 58.2524 | 60 | 3
62 | 聚苯乙烯泡沫板（阻燃B级） | 容重16kg/ m3 | m³ | 248.4693 | 280 | 12.69
63 | 聚苯乙烯泡沫板（阻燃B级） | 容重18kg/ m3 | m³ | 266.2171 | 300 | 12.69
64 | 聚苯乙烯泡沫板（阻燃B级） | 容重20kg/ m3 | m³ | 292.8388 | 330 | 12.69
65 | 聚苯乙烯泡沫板（阻燃B级） | 容重25kg/ m3 | m³ | 319.4605 | 360 | 12.69
66 | 聚苯乙烯泡沫板（阻燃B级） | 容重30kg/m3 | m³ | 350.5191 | 395 | 12.69
67 | 彩钢板 （双面层） | 聚氨酯100mm | m2 | 190.7889 | 215 | 12.69
68 | 彩钢夹芯板（双面层） | 苯板50mm | m2 | 133.1085 | 150 | 12.69
69 | 彩钢夹芯板（双面层） | 苯板75mm | m2 | 137.5455 | 155 | 12.69
70 | 彩钢夹芯板（双面层） | 苯板100mm | m2 | 150.8563 | 170 | 12.69
71 | 单层彩钢压型板 | 0.5mm | m2 | 53.2434 | 60 | 12.69
72 | 单层彩钢压型板 | 0.6mm | m2 | 48.8065 | 55 | 12.69
73 | SBS防水卷材 | 聚脂胎双面膜3mm（-20℃ ） | m2 | 35.4956 | 40 | 12.69
74 | SBS防水卷材 | 聚脂胎双面膜4mm（-20℃ ） | m2 | 39.9326 | 45 | 12.69
75 | SBS防水卷材 | 聚脂胎双面膜4mm（-25℃ ） | m2 | 57.6804 | 65 | 12.69
76 | 自粘改性沥青防水卷材 | 3mm | m2 | 26.6217 | 30 | 12.69
77 | 自粘改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 31.0587 | 35 | 12.69
78 | 高聚物自粘改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 39.9326 | 45 | 12.69
预拌砼最低成本价（含运费、泵送费及添加剂，未含企业利润）
79 | 预拌砼 | C10-20-4 | m³ | 281.5534 | 290 | 3
80 | 预拌砼 | C15-20-4 | m³ | 291.2621 | 300 | 3
81 | 预拌砼 | C20-20-4 | m³ | 300.9709 | 310 | 3
82 | 预拌砼 | C25-20-4 | m³ | 310.6796 | 320 | 3
83 | 预拌砼 | C30-20-4 | m³ | 320.3883 | 330 | 3
84 | 预拌砼 | C35-20-4 | m³ | 339.8058 | 350 | 3
85 | 预拌砼 | C40-20-4 | m³ | 359.2233 | 370 | 3
86 | 预拌砼 | C45-20-4 | m³ | 378.6408 | 390 | 3
87 | 预拌砼 | C50-20-4 | m³ | 398.0583 | 410 | 3
注：1、编制招标控制价时，在成本价基础上可以考虑20%的利润，计入暂估价中； 2、结算时按施工当期实际购买价或购货合同价进行结算。 3、未包括特殊用途的添加剂（防冻剂、抗渗剂等）
预拌沥青砼（含运费）
88 | 预拌沥青砼 | 细粒式AC-13 | t | 450 | 507.105 | 12.69
89 | 预拌沥青砼 | 中粒式AC-16 | t | 440 | 495.836 | 12.69
90 | 预拌沥青砼 | 粗粒式AC-20 | t | 430 | 484.567 | 12.69
石材、地砖、墙砖
91 | 陶瓷地面砖 | 300×300mm | m2 | 102.9373 | 116 | 12.69
92 | 陶瓷地面砖 | 300×600mm | m2 | 108.4391 | 122.2 | 12.69
93 | 陶瓷地面砖 | 600×600mm | m2 | 59.8988 | 67.5 | 12.69
94 | 陶瓷地面砖 | 800×800mm | m2 | 62.3835 | 70.3 | 12.69
95 | 陶瓷地面砖 | 1000×1000mm | m2 | 75.4282 | 85 | 12.69
96 | 陶瓷地面砖 | 1200×1200mm | m2 | 86.9642 | 98 | 12.69
97 | 墙面瓷砖 | 300*600m | m2 | 73.9196 | 83.3 | 12.69
98 | 墙面瓷砖 | 300*300m | m2 | 118.2891 | 133.3 | 12.69
99 | 金钻麻花岗岩 | 25mm | m2 | 126.0094 | 142 | 12.69
100 | 芝麻白花岗岩 | 600×600×20mm | m2 | 106.4868 | 120 | 12.69
101 | 大花绿大理石 | 600×600×20mm | m2 | 181.915 | 205 | 12.69
102 | 啡网大理石 | 600×600×20mm | m2 | 181.915 | 205 | 12.69
103 | 黑金砂大理石 | 600×600×20mm | m2 | 177.478 | 200 | 12.69
104 | 台湾红大理石 | 600×600×20mm | m2 | 181.915 | 205 | 12.69
105 | 大理石（丰镇黑） | 30mm | ㎡ | 177.478 | 200 | 12.69
玻璃
106 | 浮法玻璃 | 4mm | m2 | 31.0587 | 35 | 12.69
107 | 浮法玻璃 | 5mm | m2 | 39.9326 | 45 | 12.69
108 | 浮法玻璃 | 6mm | m2 | 47.9191 | 54 | 12.69
109 | 浮法玻璃 | 8mm | m2 | 58.5678 | 66 | 12.69
110 | 浮法玻璃 | 10mm | m2 | 60.3425 | 68 | 12.69
111 | 浮法玻璃 | 12mm | m2 | 75.4282 | 85 | 12.69
112 | 银镜 | 5mm | m2 | 72.766 | 82 | 12.69
113 | 钢化玻璃 | 6mm | m2 | 62.1173 | 70 | 12.69
114 | 钢化玻璃 | 8mm | m2 | 70.9912 | 80 | 12.69
115 | 钢化玻璃 | 10mm | m2 | 110.9238 | 125 | 12.69
116 | 钢化玻璃 | 12mm | m2 | 94.0634 | 106 | 12.69
117 | 夹层玻璃 | 5+0.38+5mm | m2 | 141.9824 | 160 | 12.69
118 | 夹层玻璃 | 5+0.76+5mm | m2 | 117.1355 | 132 | 12.69
119 | 中空玻璃 | 5+9+5mm | m2 | 115.3607 | 130 | 12.69
120 | 中空玻璃 | 6+9+6mm | m2 | 137.5455 | 155 | 12.69
121 | 中空玻璃 | 6+12+6mm | m2 | 137.5455 | 155 | 12.69
122 | 中空钢化玻璃 | 6T+9A+6T | m2 | 244.0323 | 275 | 12.69
123 | 中空钢化玻璃 | 8T+1.52PVB+8Tmm | m2 | 155.2933 | 175 | 12.69
124 | 钢化夹胶玻璃 | 8+1.52+8 | m2 | 301.7127 | 340 | 12.69
门窗
125 | 断桥铝合金窗（双玻） | 平开65系列、含中玻璃及安装 | m2 | 554.6189 | 625 | 12.69
126 | 断桥铝合金窗（三玻） | 平开65系列、含中玻璃及安装 | m2 | 585.6775 | 660 | 12.69
127 | 断桥铝合金门（双玻） | 平开101系列、含玻璃安装 | m2 | 678.8535 | 765 | 12.69
128 | 断桥铝合金门（三玻） | 平开101系列、含玻璃安装 | m2 | 658.4435 | 742 | 12.69
129 | 断桥铝合金窗（三玻） | 内开70系列，含三玻璃（6mm)及安装 | m2 | 958.3814 | 1080 | 12.69
130 | 断桥铝合金窗（三玻） | 外开70系列，含三玻璃（6mm)及安装 | m2 | 997.4266 | 1124 | 12.69
131 | 断桥铝合金窗（三玻） | 内开70系列，含钢化玻璃（6mm)及安装 | m2 | 931.7597 | 1050 | 12.69
132 | 断桥铝合金窗（三玻） | 外开70系列，含钢化玻璃（6mm)及安装 | m2 | 1102.1386 | 1242 | 12.69
133 | 塑钢窗（白色） | 平开60系列、含空玻璃及安装 | m2 | 275.091 | 310 | 12.69
134 | 塑钢窗（灰色） | 平开60系列、含空玻璃及安装 | m2 | 306.1496 | 345 | 12.69
135 | 塑钢门 | 平开60系列、含空玻璃及安装 | m2 | 372.7039 | 420 | 12.69
136 | 钛金门 | 包括安装 | m2 | 483.6277 | 545 | 12.69
137 | 甲级防火门 | 综合 | m2 | 619.3983 | 698 | 12.69
138 | 乙级防火门 | 综合 | m2 | 607.8623 | 685 | 12.69
139 | 肯德基门 |  | m2 | 1140.2964 | 1285 | 12.69
市政
140 | 粉煤灰 |  | t | 93.176 | 105 | 12.69
141 | 石灰粉 | CaO+MgO≤60% | t | 470.3168 | 530 | 12.69
142 | 石灰粉 | CaO+MgO＞60% | t | 501.3755 | 565 | 12.69
143 | 土工布 | 道路用 | m2 | 5.3243 | 6 | 12.69
144 | 石油沥青 | 道路用 | t | 3283.3437 | 3700 | 12.69
145 | 乳化沥青 | 道路用 | t | 2067.6191 | 2330 | 12.69
146 | SBS改性沥青 | 道路用 | t | 4037.6253 | 4550 | 12.69
147 | 混凝土大方砖 | 500×500×100 | 块 | 12.4235 | 14 | 12.69
148 | 混凝土侧石 | 1000×300×100 | 块 | 13.3109 | 15 | 12.69
149 | 混凝土侧石 | 1000×350×120/140 | 块 | 15.973 | 18 | 12.69
150 | 混凝土侧石 | 500×350×120/140 | 块 | 8.4302 | 9.5 | 12.69
151 | 混凝土侧石 | 500×300×100/120 | 块 | 7.9865 | 9 | 12.69
152 | 混凝土侧石 | 500×300×80/100 | 块 | 7.5428 | 8.5 | 12.69
153 | 混凝土侧石 | 500×300×60/100 | 块 | 6.6554 | 7.5 | 12.69
154 | 混凝土侧石 | 250×350×120/140 | 块 | 6.6554 | 7.5 | 12.69
155 | 混凝土平石 | 800×400×130 | 块 | 14.1982 | 16 | 12.69
156 | 混凝土平石 | 500×300×150 | 块 | 12.4235 | 14 | 12.69
157 | 混凝土平石 | 500×300×100 | 块 | 9.7613 | 11 | 12.69
158 | 混凝土平石 | 500×300×80 | 块 | 8.8739 | 10 | 12.69
159 | 混凝土平石 | 500×250×100 | 块 | 8.8739 | 10 | 12.69
160 | 混凝土平石 | 500×200×100 | 块 | 6.6554 | 7.5 | 12.69
161 | 混凝土平石 | 500×200×80 | 块 | 6.2117 | 7 | 12.69
162 | 混凝土平石 | 500×200×60 | 块 | 4.8806 | 5.5 | 12.69
163 | 混凝土平石 | 400×200×60 | 块 | 3.1059 | 3.5 | 12.69
164 | 混凝土环保砖 | C25 6cm | m2 | 26.6217 | 30 | 12.69
165 | 混凝土环保砖 | C30 6cm | m2 | 33.7208 | 38 | 12.69
166 | 路用花岗岩石板 | 5cm以内 | m³ | 1419.8243 | 1600 | 12.69
167 | 路用花岗岩侧石 |  | m³ | 1242.3463 | 1400 | 12.69
168 | 路用花岗岩侧石 | 异型 | m³ | 1597.3023 | 1800 | 12.69
169 | 铸铁井圈井盖 | Φ700（普通材质） | 套 | 443.6951 | 500 | 12.69
170 | 铸铁井圈井盖 | Φ700（球墨材质） | 套 | 496.9385 | 560 | 12.69
171 | 铸铁雨水箅子 | 750×450（普通材质） | 套 | 266.2171 | 300 | 12.69
172 | 铸铁雨水箅子 | 750×450（球墨材质） | 套 | 301.7127 | 340 | 12.69
173 | 钢纤维砼槽钢边井盖 | Φ700 | 套 | 115.3607 | 130 | 12.69
174 | 钢纤维砼铁边井箅 | 750×450（双联） | 套 | 133.1085 | 150 | 12.69
175 | 钢纤维砼铁边井箅 | 750×450（单联） | 套 | 88.739 | 100 | 12.69
安装
176 | 单联开关 | 普通 | 个 | 3.5496 | 4 | 12.69
177 | 双联开关 | 普通 | 个 | 6.2117 | 7 | 12.69
178 | 三联开关 | 普通 | 个 | 7.9865 | 9 | 12.69
179 | 四联开关 | 普通 | 个 | 10.6487 | 12 | 12.69
180 | 五孔插座 | 普通 | 个 | 5.3243 | 6 | 12.69
181 | 五孔插座 | 带门 | 个 | 5.768 | 6.5 | 12.69
182 | 五孔插座 | 带盖 | 个 | 7.9865 | 9 | 12.69
183 | 三孔插座 | 普通 | 个 | 4.8806 | 5.5 | 12.69
184 | 空调插座 | 普通 | 个 | 8.8739 | 10 | 12.69
185 | 触摸电子延时开关 | 标准带指示灯 | 个 | 9.7613 | 11 | 12.69
186 | 声控开关 | 普通 | 个 | 8.8739 | 10 | 12.69
187 | 开关盒 | 普通 | 个 | 1.0028 | 1.13 | 12.69
188 | 接线盒 | 普通 | 个 | 1.0028 | 1.13 | 12.69
189 | 接线盒 | 钢制 | 个 | 2.9994 | 3.38 | 12.69
190 | 金属电线管 | JDG20 | m | 3.5496 | 4 | 12.69
191 | 金属电线管 | JDG25 | m | 4.437 | 5 | 12.69
192 | 金属电线管 | JDG32 | m | 6.2117 | 7 | 12.69
193 | 金属电线管 | JDG40 | m | 8.8739 | 10 | 12.69
194 | 金属电线管 | JDG50 | m | 13.3109 | 15 | 12.69
195 | BV-塑铜线 | 2.5 | m | 1.9523 | 2.2 | 12.69
196 | BV-塑铜线 | 4 | m | 3.1059 | 3.5 | 12.69
197 | BV-塑铜线 | 6 | m | 4.5257 | 5.1 | 12.69
198 | BV-塑铜线 | 10 | m | 7.809 | 8.8 | 12.69
199 | BV-塑铜线 | 16 | m | 11.5361 | 13 | 12.69
200 | BV-塑铜线 | 25 | m | 18.6352 | 21 | 12.69
201 | BV-塑铜线 | 35 | m | 25.7343 | 29 | 12.69
202 | BV-塑铜线 | 50 | m | 35.4956 | 40 | 12.69
203 | 电气用PVC管 | φ15 | m | 1.1536 | 1.3 | 12.69
204 | 电气用PVC管 | φ20 | m | 1.3311 | 1.5 | 12.69
205 | 电气用PVC管 | φ25 | m | 1.686 | 1.9 | 12.69
206 | 电气用PVC管 | φ32 | m | 2.8396 | 3.2 | 12.69
207 | 电气用PVC管 | φ40 | m | 3.9933 | 4.5 | 12.69
208 | 电气用PVC管 | φ50 | m | 4.7032 | 5.3 | 12.69
209 | 槽式镀锌桥架 | 100×50 | m | 31.0587 | 35 | 12.69
210 | 槽式镀锌桥架 | 100×75 | m | 41.7073 | 47 | 12.69
211 | 槽式镀锌桥架 | 100×100 | m | 53.2434 | 60 | 12.69
212 | 槽式镀锌桥架 | 200×100 | m | 70.9912 | 80 | 12.69
213 | 槽式镀锌桥架 | 300×100 | m | 106.4868 | 120 | 12.69
214 | 槽式镀锌桥架 | 400×100 | m | 159.7302 | 180 | 12.69
215 | 槽式镀锌桥架 | 400×200 | m | 198.7754 | 224 | 12.69
216 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×2.5 | m | 7.0991 | 8 | 12.69
217 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×4 | m | 10.6487 | 12 | 12.69
218 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×6 | m | 15.0856 | 17 | 12.69
219 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×10 | m | 23.9595 | 27 | 12.69
220 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×16 | m | 39.0452 | 44 | 12.69
221 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×25 | m | 57.6804 | 65 | 12.69
222 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×35 | m | 81.6399 | 92 | 12.69
223 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×50 | m | 112.6986 | 127 | 12.69
224 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×70 | m | 157.9555 | 178 | 12.69
225 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×2.5 | m | 9.3176 | 10.5 | 12.69
226 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×4 | m | 14.1982 | 16 | 12.69
227 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×6 | m | 20.41 | 23 | 12.69
228 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×10 | m | 31.946 | 36 | 12.69
229 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×16 | m | 49.6939 | 56 | 12.69
230 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×25 | m | 67.8587 | 76.47 | 12.69
231 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×35 | m | 93.176 | 105 | 12.69
232 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×50 | m | 127.9617 | 144.2 | 12.69
233 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×70 | m | 176.5906 | 199 | 12.69
234 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×95 | m | 244.0323 | 275 | 12.69
235 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×120 | m | 310.5866 | 350 | 12.69
236 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×150 | m | 379.803 | 428 | 12.69
237 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×185 | m | 475.6411 | 536 | 12.69
238 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×240 | m | 674.4165 | 760 | 12.69
239 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×2.5 | m | 12.4235 | 14 | 12.69
240 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×4 | m | 18.6352 | 21 | 12.69
241 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×6 | m | 26.6217 | 30 | 12.69
242 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×10 | m | 40.8199 | 46 | 12.69
243 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×16 | m | 60.3425 | 68 | 12.69
244 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×25 | m | 93.176 | 105 | 12.69
245 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×35 | m | 122.9035 | 138.5 | 12.69
246 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×50 | m | 168.6041 | 190 | 12.69
247 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×70 | m | 239.5954 | 270 | 12.69
248 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×95 | m | 323.01 | 364 | 12.69
249 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×120 | m | 408.1995 | 460 | 12.69
250 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×150 | m | 504.925 | 569 | 12.69
251 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×185 | m | 628.2723 | 708 | 12.69
252 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×4+1×2.5 | m | 12.4235 | 14 | 12.69
253 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×6+1×4 | m | 18.6352 | 21 | 12.69
254 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×10+1×6 | m | 29.2839 | 33 | 12.69
255 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×16+1×10 | m | 39.0452 | 44 | 12.69
256 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×25+1×16 | m | 62.1173 | 70 | 12.69
257 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×35+1×16 | m | 80.3088 | 90.5 | 12.69
258 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×50+1×25 | m | 113.5859 | 128 | 12.69
259 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×70+1×35 | m | 155.2933 | 175 | 12.69
260 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×95+1×50 | m | 215.6358 | 243 | 12.69
261 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×120+1×70 | m | 271.5414 | 306 | 12.69
262 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×150+1×70 | m | 330.1091 | 372 | 12.69
263 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×185+1×95 | m | 414.4112 | 467 | 12.69
264 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×240+1×120 | m | 535.9837 | 604 | 12.69
265 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×6+2×4 | m | 23.9595 | 27 | 12.69
266 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×10+2×6 | m | 35.4956 | 40 | 12.69
267 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×16+2×10 | m | 55.0182 | 62 | 12.69
268 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×25+2×16 | m | 83.4147 | 94 | 12.69
269 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×35+2×16 | m | 102.9373 | 116 | 12.69
270 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×50+2×25 | m | 143.7572 | 162 | 12.69
271 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×70+2×35 | m | 196.5569 | 221.5 | 12.69
272 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×95+2×50 | m | 269.7666 | 304 | 12.69
273 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×120+2×70 | m | 349.6317 | 394 | 12.69
274 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×150+2×70 | m | 413.5238 | 466 | 12.69
275 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×185+2×70 | m | 519.1233 | 585 | 12.69
276 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×240+2×120 | m | 674.4165 | 760 | 12.69
277 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×10+1×6 | m | 39.9326 | 45 | 12.69
278 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×16+1×10 | m | 63.0047 | 71 | 12.69
279 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×25+1×16 | m | 89.6264 | 101 | 12.69
280 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×35+1×16 | m | 124.2346 | 140 | 12.69
281 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×50+1×25 | m | 173.0411 | 195 | 12.69
282 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×70+1×35 | m | 244.0323 | 275 | 12.69
283 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×95+1×50 | m | 334.5461 | 377 | 12.69
284 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×120+1×70 | m | 423.2851 | 477 | 12.69
285 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×150+1×70 | m | 504.0376 | 568 | 12.69
286 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×185+1×95 | m | 643.3579 | 725 | 12.69
287 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×240+1×120 | m | 784.4529 | 884 | 12.69
288 | UPVC建筑排水螺旋消音管 | D50 | m | 4.437 | 5 | 12.69
289 | UPVC建筑排水螺旋消音管 | D75 | m | 7.9865 | 9 | 12.69
290 | UPVC建筑排水螺旋消音管 | D100 | m | 13.3109 | 15 | 12.69
291 | UPVC建筑排水螺旋消音管 | D150 | m | 26.6217 | 30 | 12.69
292 | HDPE双壁波纹排水管 | DN300 | m | 74.5408 | 84 | 12.69
293 | HDPE双壁波纹排水管 | DN400 | m | 159.7302 | 180 | 12.69
294 | HDPE双壁波纹排水管 | DN500 | m | 228.9467 | 258 | 12.69
295 | PE给水管 | PN1.6MPa，D50 | m | 22.6462 | 25.52 | 12.69
296 | PE给水管 | PN1.6MPa，D63 | m | 35.8328 | 40.38 | 12.69
297 | PE给水管 | PN1.6MPa，D75 | m | 49.1259 | 55.36 | 12.69
298 | PE给水管 | PN1.6MPa，D90 | m | 76.1913 | 85.86 | 12.69
299 | PE给水管 | PN1.6MPa，D110 | m | 107.4807 | 121.12 | 12.69
300 | PPR冷水管 | 1.6MPa φ20 | m | 4.437 | 5 | 12.69
301 | PPR冷水管 | φ25 | m | 6.7797 | 7.64 | 12.69
302 | PPR冷水管 | φ32 | m | 10.6487 | 12 | 12.69
303 | PPR冷水管 | φ40 | m | 14.1982 | 16 | 12.69
304 | PPR冷水管 | φ50 | m | 23.9595 | 27 | 12.69
305 | PPR冷水管 | φ63 | m | 39.0452 | 44 | 12.69
306 | PPR冷水管 | φ75 | m | 55.4885 | 62.53 | 12.69
307 | PPR冷水管 | φ90 | m | 83.6188 | 94.23 | 12.69
308 | PPR冷水管 | φ110 | m | 120.5253 | 135.82 | 12.69
309 | PPR热水管 | φ20 | m | 7.4541 | 8.4 | 12.69
310 | PPR热水管 | φ25 | m | 12.246 | 13.8 | 12.69
311 | PPR热水管 | φ32 | m | 17.0379 | 19.2 | 12.69
312 | PPR热水管 | φ40 | m | 29.0177 | 32.7 | 12.69
313 | PPR热水管 | φ50 | m | 39.8438 | 44.9 | 12.69
314 | 丝扣铜闸板阀 | 铜杆φ20 | 个 | 12.4235 | 14 | 12.69
315 | 丝扣铜闸板阀 | 铜杆φ25 | 个 | 21.2974 | 24 | 12.69
316 | 丝扣铜闸板阀 | 铜杆φ32 | 个 | 32.8334 | 37 | 12.69
317 | 丝扣铜闸板阀 | 铜杆φ40 | 个 | 38.1578 | 43 | 12.69
318 | 丝扣铜闸板阀 | 铜杆φ50 | 个 | 55.0182 | 62 | 12.69
319 | 丝扣铜闸板阀 | 铜杆φ70 | 个 | 97.6129 | 110 | 12.69
320 | 法兰铸钢闸板阀 | φ50 | 个 | 102.0499 | 115 | 12.69
321 | 法兰铸钢闸板阀 | φ70 | 个 | 128.6716 | 145 | 12.69
322 | 法兰铸钢闸板阀 | φ80 | 个 | 190.7889 | 215 | 12.69
323 | 法兰铸钢闸板阀 | φ100 | 个 | 257.3432 | 290 | 12.69
324 | 法兰铸钢闸板阀 | φ125 | 个 | 363.83 | 410 | 12.69
325 | 法兰铸钢闸板阀 | φ150 | 个 | 488.0646 | 550 | 12.69
326 | 焊接法兰盘 | φ50 | 付 | 30.1713 | 34 | 12.69
327 | 焊接法兰盘 | φ70 | 付 | 39.9326 | 45 | 12.69
328 | 焊接法兰盘 | φ80 | 付 | 42.5947 | 48 | 12.69
329 | 焊接法兰盘 | φ100 | 付 | 55.9056 | 63 | 12.69
330 | 焊接法兰盘 | φ125 | 付 | 67.4417 | 76 | 12.69
331 | 焊接法兰盘 | φ150 | 付 | 89.6264 | 101 | 12.69
332 | 球墨铸铁管 | DN50 | m | 44.05 | 49.64 | 12.69
333 | 球墨铸铁管 | DN75 | m | 58.0797 | 65.45 | 12.69
334 | 球墨铸铁管 | DN100 | m | 76.4575 | 86.16 | 12.69
335 | 球墨铸铁管 | DN150 | m | 109.0425 | 122.88 | 12.69
336 | 球墨铸铁管 | DN200 | m | 152.924 | 172.33 | 12.69
337 | 铸铁排水管接头零件 | DN50 | 个 | 15.973 | 18 | 12.69
338 | 铸铁排水管接头零件 | DN100 | 个 | 26.6217 | 30 | 12.69
339 | 铸铁排水管接头零件 | DN150 | 个 | 44.3695 | 50 | 12.69
340 | 地暖管 | PE-X 20×2.0 | m | 3.5496 | 4 | 12.69
341 | 地暖管 | PE-RT 20×2.0 | m | 5.3243 | 6 | 12.69
342 | 地暖管 | PEX-A Φ20×2.3 | m | 3.6827 | 4.15 | 12.69
343 | 地暖分集水器（综合） | 70(普通) | 路 | 66.5543 | 75 | 12.69
344 | 铜质截止阀 | DN20 | 个 | 24.8469 | 28 | 12.69
345 | 铜质截止阀 | DN25 | 个 | 31.946 | 36 | 12.69
346 | 铜质截止阀 | DN32 | 个 | 53.2434 | 60 | 12.69
347 | 铜质截止阀 | DN40 | 个 | 78.0903 | 88 | 12.69
348 | 铜质截止阀 | DN50 | 个 | 113.5859 | 128 | 12.69
349 | 铜质截止阀 | DN70 | 个 | 149.0816 | 168 | 12.69
350 | PPR钢制球阀 | DN20 | 个 | 12.4235 | 14 | 12.69
351 | PPR钢制球阀 | DN25 | 个 | 20.41 | 23 | 12.69
352 | PPR钢制球阀 | DN32 | 个 | 29.2839 | 33 | 12.69
353 | PPR钢制球阀 | DN40 | 个 | 44.3695 | 50 | 12.69
354 | 铜质螺纹过滤器 | DN20 | 个 | 30.1713 | 34 | 12.69
355 | 铜质螺纹过滤器 | DN25 | 个 | 35.4956 | 40 | 12.69
356 | 铜质螺纹过滤器 | DN32 | 个 | 51.4686 | 58 | 12.69
357 | 铜质螺纹过滤器 | DN40 | 个 | 79.8651 | 90 | 12.69
358 | 锁密阀 | DN32 | 个 | 49.6939 | 56 | 12.69
359 | PPR钢芯塑料把球阀 | DN20 | 个 | 7.7203 | 8.7 | 12.69
360 | PPR钢芯塑料把球阀 | DN25 | 个 | 11.261 | 12.69 | 12.69
361 | PPR钢芯塑料把球阀 | DN32 | 个 | 14.9969 | 16.9 | 12.69
362 | PPR钢芯塑料把球阀 | DN40 | 个 | 20.0018 | 22.54 | 12.69
363 | PPR钢芯塑料把球阀 | DN50 | 个 | 24.9978 | 28.17 | 12.69
364 | PPR钢芯塑料把球阀 | DN70 | 个 | 34.9987 | 39.44 | 12.69
365 | 手柄铸钢蝶阀 | DN50 | 套 | 102.0499 | 115 | 12.69
366 | 手柄铸钢蝶阀 | DN65 | 套 | 112.6986 | 127 | 12.69
367 | 手柄铸钢蝶阀 | DN80 | 套 | 136.6581 | 154 | 12.69
368 | 手柄铸钢蝶阀 | DN100 | 套 | 164.1672 | 185 | 12.69
369 | 手柄铸钢蝶阀 | DN125 | 套 | 214.7484 | 242 | 12.69
370 | 波纹伸缩器(螺栓、垫片) | DN250-1.6MP | 套 | 1099.4764 | 1239 | 12.69
371 | 波纹伸缩器(螺栓、垫片) | DN200-1.6MP | 套 | 796.0245 | 897.04 | 12.69
372 | 波纹伸缩器(螺栓、垫片) | DN150-1.6MP | 套 | 610.9859 | 688.52 | 12.69
373 | 波纹伸缩器(螺栓、垫片) | DN125-1.6MP | 套 | 476.076 | 536.49 | 12.69
374 | 波纹伸缩器(螺栓、垫片) | DN100-1.6MP | 套 | 393.6108 | 443.56 | 12.69
375 | 波纹伸缩器(螺栓、垫片) | DN80-1.6MP | 套 | 328.7426 | 370.46 | 12.69
376 | 热量表 | DN125 | 个 | 2200.7277 | 2480 | 12.69
377 | 热量表 | DN100 | 个 | 1677.1675 | 1890 | 12.69
378 | 平衡阀 | DN125 | 个 | 1650.5457 | 1860 | 12.69
379 | 平衡阀 | DN100 | 个 | 1135.8594 | 1280 | 12.69
380 | 自来水表 | DN50 | 个 | 337.2083 | 380 | 12.69
381 | 自来水表 | DN80 | 个 | 461.4429 | 520 | 12.69
382 | 过滤器 | DN125 | 个 | 461.4429 | 520 | 12.69
383 | 过滤器 | DN100 | 个 | 425.9473 | 480 | 12.69
384 | 铸铁暖气片(含漆) | 柱600 | 片 | 28.3965 | 32 | 12.69
385 | 铸铁暖气片(含漆) | 柱700 | 片 | 32.8334 | 37 | 12.69
386 | 室内消火栓箱 | 铝合金箱子DN65单出口 | 套 | 638.9209 | 720 | 12.69
387 | 组合式消火栓箱 | 1800×700×240 | 套 | 887.3902 | 1000 | 12.69
388 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 个 | 97.3467 | 109.7 | 12.69
389 | 干粉灭火器 | MFZL-8 | 个 | 143.491 | 161.7 | 12.69
390 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 79.8651 | 90 | 12.69
391 | 手动火灾报警按钮 |  | 个 | 84.3021 | 95 | 12.69
392 | 火灾声光报警器 |  | 个 | 168.6041 | 190 | 12.69
393 | 消火栓按钮 |  | 个 | 110.9238 | 125 | 12.69
394 | 输入/输出模板 |  | 个 | 225.3971 | 254 | 12.69
395 | 隔离器 |  | 个 | 133.1085 | 150 | 12.69
396 | 火灾显示盘 |  | 个 | 1619.4871 | 1825 | 12.69
397 | 衬塑镀锌钢管 | DN200 | m | 268.8 | 302.9107 | 12.69
398 | 衬塑镀锌钢管 | DN150 | m | 182.28 | 205.4113 | 12.69
399 | 衬塑镀锌钢管 | DN100 | m | 119 | 134.1011 | 12.69
400 | 衬塑镀锌钢管 | DN80 | m | 102.83 | 115.8791 | 12.69
401 | 衬塑镀锌钢管 | DN65 | m | 75.2063 | 84.75 | 12.69
402 | 衬塑镀锌钢管 | DN50 | m | 59.251 | 66.77 | 12.69
403 | 衬塑镀锌钢管 | DN40 | m | 55.1779 | 62.18 | 12.69
404 | 衬塑镀锌钢管 | DN32 | m | 43.1183 | 48.59 | 12.69
405 | 衬塑镀锌钢管 | DN25 | m | 35.0963 | 39.55 | 12.69
406 | 衬塑镀锌钢管 | DN20 | m | 25.0688 | 28.25 | 12.69
407 | 衬塑镀锌钢管 | DN15 | m | 23.0633 | 25.99 | 12.69
408 | 岩棉管 | 厚度50mm | m3 | 399.3256 | 450 | 12.69
409 | 玻璃棉毡 | 24kg | m³ | 266.2171 | 300 | 12.69
410 | 聚氨酯（含聚乙烯保护壳） |  | m³ | 2484.6925 | 2800 | 12.69
411 | 橡塑保温材料（黑色） |  | m³ | 976.1292 | 1100 | 12.69
园林
412 | 樟子松 | 0.5-1.0m | 株 | 11.9266 | 13 | 9
413 | 樟子松 | 1.0-1.5m | 株 | 18.3486 | 20 | 9
414 | 樟子松 | 1.5-2.0m | 株 | 45.8716 | 50 | 9
415 | 樟子松 | 2.0-2.5m | 株 | 103.6697 | 113 | 9
416 | 樟子松 | 2.5-3.0m | 株 | 114.6789 | 125 | 9
417 | 樟子松 | 3.0-3.5m | 株 | 155.9633 | 170 | 9
418 | 樟子松 | 3.5-4.0m | 株 | 266.055 | 290 | 9
419 | 樟子松 | 4.0-5.0m | 株 | 403.6697 | 440 | 9
420 | 樟子松 | 5.0-6.0m | 株 | 490.8257 | 535 | 9
421 | 云杉 | 0.5-1.0m | 株 | 25.6881 | 28 | 9
422 | 云杉 | 1.0-1.5m | 株 | 44.0367 | 48 | 9
423 | 云杉（白扦） | 1.5-2.0m | 株 | 34.8624 | 38 | 9
424 | 云杉（青扦） | 1.5-2.0m | 株 | 53.211 | 58 | 9
425 | 云杉 | 2.0-2.5m | 株 | 105.5046 | 115 | 9
426 | 云杉 | 2.5-3.0m | 株 | 137.6147 | 150 | 9
427 | 云杉 | 3.0-3.5m | 株 | 266.055 | 290 | 9
428 | 云杉 | 3.5-4.0m | 株 | 477.0642 | 520 | 9
429 | 云杉 | 4.0-5.0m | 株 | 779.8165 | 850 | 9
430 | 杜松 | 1.0-1.5m | 株 | 32.1101 | 35 | 9
431 | 杜松 | 1.5-2.0m | 株 | 110.0917 | 120 | 9
432 | 杜松 | 2.0-2.5m | 株 | 211.0092 | 230 | 9
433 | 桧柏（做绿篱，修剪前） | 0.5-1.0m | 株 | 4.5872 | 5 | 9
434 | 桧柏（做绿篱，修剪前） | 1.0-1.5m | 株 | 7.3394 | 8 | 9
435 | 侧柏（做绿篱，修剪前） | 0.5-1.0m | 株 | 3.6697 | 4 | 9
436 | 侧柏（做绿篱，修剪前） | 1.0-1.5m | 株 | 5.5046 | 6 | 9
437 | 桧柏球 | 直径0.6-0.8m | 株 | 73.3945 | 80 | 9
438 | 桧柏球 | 直径0.8-1.0m | 株 | 100.9174 | 110 | 9
439 | 桧柏球 | 直径1.0-1.2m | 株 | 117.4312 | 128 | 9
440 | 桧柏球 | 直径1.2-1.5m | 株 | 151.3761 | 165 | 9
441 | 沙地柏 | 2-3年生 条长20-30cm | 株 | 2.1101 | 2.3 | 9
442 | 沙地柏 | 3-4年生 条长30-50cm | 株 | 2.3853 | 2.6 | 9
443 | 沙地柏 | 4-5年生 条长50-60cm | 株 | 3.211 | 3.5 | 9
444 | 旱柳 | 胸径2-4cm | 株 | 18.3486 | 20 | 9
445 | 旱柳 | 胸径4-6cm | 株 | 34.8624 | 38 | 9
446 | 旱柳 | 胸径6-8cm | 株 | 64.2202 | 70 | 9
447 | 旱柳 | 胸径8-10cm带土球、带冠 | 株 | 146.789 | 160 | 9
448 | 旱柳 | 胸径10-12cm带土球、带冠 | 株 | 266.055 | 290 | 9
449 | 旱柳 | 胸径12-15cm带土球、带冠 | 株 | 412.844 | 450 | 9
450 | 旱柳 | 胸径15-18cm带土球、带冠 | 株 | 623.8532 | 680 | 9
451 | 馒头柳 | 胸径8-10cm带土球、带冠 | 株 | 238.5321 | 260 | 9
452 | 果树 | 地径3-4cm带土球、带冠 | 株 | 59.633 | 65 | 9
453 | 果树 | 地径4-6cm带土球、带冠 | 株 | 105.5046 | 115 | 9
454 | 果树 | 地径6-8cm带土球、带冠 | 株 | 192.6606 | 210 | 9
455 | 新疆杨 | 胸径3-4cm | 株 | 27.5229 | 30 | 9
456 | 新疆杨 | 胸径4-6cm | 株 | 41.2844 | 45 | 9
457 | 新疆杨 | 胸径6-8cm | 株 | 91.7431 | 100 | 9
458 | 新疆杨 | 胸径8-10cm | 株 | 121.1009 | 132 | 9
459 | 新疆杨 | 胸径12-15cm 带土球、带冠 | 株 | 394.4954 | 430 | 9
460 | 新疆杨 | 胸径15-18cm 带土球、带冠 | 株 | 541.2844 | 590 | 9
461 | 新疆杨 | 胸径18-20cm 带土球、带冠 | 株 | 1009.1743 | 1100 | 9
462 | 新疆杨 | 胸径20-22cm 带土球、带冠 | 株 | 1467.8899 | 1600 | 9
463 | 河北杨 | 胸径3-4cm | 株 | 13.7615 | 15 | 9
464 | 河北杨 | 胸径4-6cm | 株 | 38.5321 | 42 | 9
465 | 河北杨 | 胸径6-8cm | 株 | 68.8073 | 75 | 9
466 | 河北杨 | 胸径8-10cm | 株 | 116.5138 | 127 | 9
467 | 河北杨 | 胸径10-12cm | 株 | 200 | 218 | 9
468 | 河北杨 | 胸径12-15cm 带土球、带冠 | 株 | 389.9083 | 425 | 9
469 | 河北杨 | 胸径15-18cm 带土球、带冠 | 株 | 675.2294 | 736 | 9
470 | 河北杨 | 胸径18-20cm 带土球、带冠 | 株 | 1133.0275 | 1235 | 9
471 | 河北杨 | 胸径20-22cm 带土球、带冠 | 株 | 1577.9817 | 1720 | 9
472 | 银中杨 | 胸径8-10cm带土球 | 株 | 111.9266 | 122 | 9
473 | 银中杨 | 胸径10-12cm带土球 | 株 | 135.7798 | 148 | 9
474 | 垂榆 | 胸径4-6cm | 株 | 41.2844 | 45 | 9
475 | 垂榆 | 胸径6-8cm | 株 | 96.3303 | 105 | 9
476 | 垂榆 | 胸径8-10cm | 株 | 238.5321 | 260 | 9
477 | 榆树 | 胸径4-6cm | 株 | 11.0092 | 12 | 9
478 | 榆树 | 胸径6-8cm | 株 | 27.5229 | 30 | 9
479 | 榆树 | 胸径8-10cm | 株 | 77.9817 | 85 | 9
480 | 榆树 | 胸径10-12cm | 株 | 170.6422 | 186 | 9
481 | 榆树 | 胸径12-15cm 带土球、带冠 | 株 | 348.6239 | 380 | 9
482 | 榆树 | 胸径15-18cm 带土球、带冠 | 株 | 458.7156 | 500 | 9
483 | 榆树 | 胸径18-20cm 带土球、带冠 | 株 | 825.6881 | 900 | 9
484 | 卫矛 | 胸径3-4cm | 株 | 44.0367 | 48 | 9
485 | 卫矛 | 胸径4-6cm | 株 | 89.9083 | 98 | 9
486 | 卫矛 | 胸径6-8cm | 株 | 146.789 | 160 | 9
487 | 卫矛 | 胸径6-8cm带土球、带冠 | 株 | 220.1835 | 240 | 9
488 | 卫矛 | 胸径8-10cm带土球、带冠 | 株 | 401.8349 | 438 | 9
489 | 卫矛 | 胸径12-15cm带土球、带冠 | 株 | 1091.7431 | 1190 | 9
490 | 暴马丁香 | 胸径2-4cm带土球、带冠 | 株 | 53.211 | 58 | 9
491 | 暴马丁香 | 胸径4-6cm带土球、带冠 | 株 | 142.2018 | 155 | 9
492 | 暴马丁香 | 胸径6-8cm带土球、带冠 | 株 | 293.578 | 320 | 9
493 | 暴马丁香 | 胸径8-10cm带土球、带冠 | 株 | 394.4954 | 430 | 9
494 | 暴马丁香 | 胸径10-12cm带土球、带冠 | 株 | 871.5596 | 950 | 9
495 | 山桃 | 地径3-4cm | 株 | 29.3578 | 32 | 9
496 | 山桃 | 地径3-4cm带土球、带冠 | 株 | 41.2844 | 45 | 9
497 | 山桃 | 地径4-6cm | 株 | 64.2202 | 70 | 9
498 | 山桃 | 地径4-6cm带土球、带冠 | 株 | 91.7431 | 100 | 9
499 | 山桃 | 地径6-8cm带土球、带冠 | 株 | 110.0917 | 120 | 9
500 | 山桃 | 地径8-10cm带土球、带冠 | 株 | 192.6606 | 210 | 9
501 | 山桃 | 地径10-12cm带土球、带冠 | 株 | 330.2752 | 360 | 9
502 | 山杏 | 地径3-4cm带土球、带冠 | 株 | 27.5229 | 30 | 9
503 | 山杏 | 地径4-6cm带土球、带冠 | 株 | 45.8716 | 50 | 9
504 | 山杏 | 地径6-8cm带土球、带冠 | 株 | 119.2661 | 130 | 9
505 | 山杏 | 地径8-10cm带土球、带冠 | 株 | 201.8349 | 220 | 9
506 | 山杏 | 地径10-12cm带土球、带冠 | 株 | 311.9266 | 340 | 9
507 | 紫叶李（紫叶稠李） | 地径3-4cm | 株 | 45.8716 | 50 | 9
508 | 紫叶李（紫叶稠李） | 地径3-4cm带土球、带冠 | 株 | 66.055 | 72 | 9
509 | 紫叶李（紫叶稠李） | 地径4-6cm | 株 | 91.7431 | 100 | 9
510 | 紫叶李（紫叶稠李） | 地径4-6cm带土球、带冠 | 株 | 119.2661 | 130 | 9
511 | 紫叶李（紫叶稠李） | 地径6-8cm带土球、带冠 | 株 | 169.7248 | 185 | 9
512 | 紫叶李（紫叶稠李） | 地径8-10cm带土球、带冠 | 株 | 256.8807 | 280 | 9
513 | 紫叶李（紫叶稠李） | 地径10-12cm带土球、带冠 | 株 | 477.0642 | 520 | 9
514 | 五角枫 | 胸径3-4cm | 株 | 36.6972 | 40 | 9
515 | 五角枫 | 胸径4-6cm | 株 | 73.3945 | 80 | 9
516 | 五角枫 | 胸径6-8cm | 株 | 165.1376 | 180 | 9
517 | 五角枫 | 胸径8-10cm带土球、带冠 | 株 | 458.7156 | 500 | 9
518 | 五角枫 | 胸径10-12cm带土球、带冠 | 株 | 733.945 | 800 | 9
519 | 五角枫 | 胸径12-15cm带土球、带冠 | 株 | 1100.9174 | 1200 | 9
520 | 山丁子 | 地径3-4cm | 株 | 64.2202 | 70 | 9
521 | 山丁子 | 地径4-6cm | 株 | 119.2661 | 130 | 9
522 | 丛生白桦 | 胸径4-6cm/分枝 3-5枝/丛 | 株 | 504.5872 | 550 | 9
523 | 金叶榆 | 胸径3-4cm带土球、带冠 | 株 | 44.9541 | 49 | 9
524 | 金叶榆 | 胸径4-6cm带土球、带冠 | 株 | 64.2202 | 70 | 9
525 | 金叶榆 | 高接胸径6-8cm带土球、带冠 | 株 | 89.9083 | 98 | 9
526 | 金叶榆 | 高接胸径8-10cm带土球、带冠 | 株 | 146.789 | 160 | 9
527 | 金叶榆 | 高接胸径10-12cm带土球、带冠 | 株 | 247.7064 | 270 | 9
528 | 金叶榆 | 高接胸径12-15cm带土球、带冠 | 株 | 321.1009 | 350 | 9
529 | 金叶榆 | 高接胸径12-15cm带土球、带冠 | 株 | 385.3211 | 420 | 9
530 | 茶条槭 | 胸径3-4cm | 株 | 41.2844 | 45 | 9
531 | 茶条槭 | 胸径4-6cm | 株 | 87.156 | 95 | 9
532 | 金叶复叶槭 | 胸径4-6cm带土球、带冠 | 株 | 183.4862 | 200 | 9
533 | 金叶复叶槭 | 胸径6-8cm带土球、带冠 | 株 | 348.6239 | 380 | 9
534 | 金叶复叶槭 | 胸径8-10cm带土球、带冠 | 株 | 511.9266 | 558 | 9
535 | 丝绵木 | 胸径6-8cm | 株 | 206.422 | 225 | 9
536 | 玫瑰 | 5-7分枝/株 | 株 | 5.5046 | 6 | 9
537 | 玫瑰 | 7-10分枝/株 | 株 | 7.3394 | 8 | 9
538 | 紫丁香 | 5-7分枝/株 | 株 | 4.4037 | 4.8 | 9
539 | 紫丁香 | 7-10分枝/株 | 株 | 5.9633 | 6.5 | 9
540 | 什锦丁香 | 5-7分枝/株 | 株 | 5.9633 | 6.5 | 9
541 | 白丁香 | 5-7分枝/株 | 株 | 5.9633 | 6.5 | 9
542 | 珍珠梅 | 5-7分枝/株 | 株 | 3.6697 | 4 | 9
543 | 黄刺梅 | 5-7分枝/株 | 株 | 6.422 | 7 | 9
544 | 重瓣榆叶梅 | 5-7分枝/株 | 株 | 8.2569 | 9 | 9
545 | 红春梅 | 5-7分枝/株 | 株 | 8.2569 | 9 | 9
546 | 金露梅 | 5-7分枝/株 | 株 | 8.2569 | 9 | 9
547 | 连翘 | 5-7分枝/株 | 株 | 4.1284 | 4.5 | 9
548 | 金焰绣铁菊（修剪前） | 株高0.2-0.5m | 株 | 3.211 | 3.5 | 9
549 | 金山绣铁菊（修剪前） | 株高0.2-0.5m | 株 | 3.211 | 3.5 | 9
550 | 忍冬 | 5-7分枝/株 | 株 | 4.5872 | 5 | 9
551 | 美丽忍冬 | 5-7分枝/株 | 株 | 6.422 | 7 | 9
552 | 珍珠绣线菊 | 5-7分枝/株 | 株 | 6.422 | 7 | 9
553 | 紫叶李 | 株高0.5-0.7m(营养杯) | 株 | 4.1284 | 4.5 | 9
554 | 金叶榆 | 株高0.4-0.6m(营养杯) | 株 | 3.6697 | 4 | 9
555 | 三角枫 | 5-7分枝/株 | 株 | 3.6697 | 4 | 9
556 | 水蜡 | 5-7分枝/株 | 株 | 3.6697 | 4 | 9
557 | 红瑞木 | 5-7分枝/株 | 株 | 5.5046 | 6 | 9
558 | 茶条槭 | 5-7分枝/株 | 株 | 5.5046 | 6 | 9
559 | 月季 | 二年-三年生 | 株 | 3.6697 | 4 | 9
560 | 做绿篱用金叶莸（修建前） | 高度20-30cm | 株 | 3.211 | 3.5 | 9
561 | 做绿篱用金叶莸（修建前） | 高度30-50cm | 株 | 3.211 | 3.5 | 9
562 | 杨柴 | 5-7分枝/株 | 株 | 2.2936 | 2.5 | 9
563 | 欧李 | 5-7分枝/株 | 株 | 3.211 | 3.5 | 9
564 | 红柳 | 5-7分枝/株 | 株 | 3.211 | 3.5 | 9
565 | 千屈菜 | 多年生 | 株 | 1.3761 | 1.5 | 9
566 | 黄菖蒲 | 多年生 | 株 | 2.7523 | 3 | 9
567 | 芦苇 | 多年生 | 株 | 1.8349 | 2 | 9
568 | 串红 | 营养杯 | 株 | 0.91743 | 1 | 9
569 | 矮牵牛 | 营养杯 | 株 | 0.91743 | 1 | 9
570 | 黑心菊 | 营养杯 | 株 | 1.1009 | 1.2 | 9
571 | 波斯菊 | 营养杯 | 株 | 0.91743 | 1 | 9
572 | 孔雀草 | 营养杯 | 株 | 0.91743 | 1 | 9
573 | 美女樱 | 营养杯 | 株 | 1.3761 | 1.5 | 9
574 | 芍药 | 5-10芽/株 | 株 | 7.3394 | 8 | 9
575 | 百合 | 圃地苗 | 株 | 2.7523 | 3 | 9
576 | 美人蕉 | 圃地苗 | 株 | 4.5872 | 5 | 9
577 | 大丽花 | 高60-70cm | 株 | 9.1743 | 10 | 9
578 | 柳兰 | 营养杯 | 株 | 4.5872 | 5 | 9
579 | 石竹 | 营养杯 | 株 | 1.3761 | 1.5 | 9
580 | 海棠 | 营养杯 | 株 | 1.3761 | 1.5 | 9
581 | 福禄考 | 营养杯 | 株 | 1.3761 | 1.5 | 9
582 | 蓝亚麻 | 营养杯 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
583 | 万寿菊 | 营养杯 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
584 | 矢车天人菊 | 营养杯 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
585 | 小丽花 | 营养杯 | 株 | 1.3761 | 1.5 | 9
586 | 醉蝶 | 营养杯 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
587 | 万寿菊 | 营养杯 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
588 | 百日草 | 营养杯 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
589 | 翠菊 | 营养杯 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
590 | 鸡冠花 | 营养杯 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
591 | 五叶地锦 | 1-2年生 | 株 | 1.8349 | 2 | 9
592 | 应季盆花 | 当地 | 株 | 3.211 | 3.5 | 9
593 | 红、绿景天 | 营养钵7-10芽/株 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
594 | 红、绿景天 | 5-10芽/株 | 株 | 0.55046 | 0.6 | 9
595 | 萱草 | 营养钵 | 株 | 0.91743 | 1 | 9
596 | 萱草 | 5-10芽/株 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
597 | 三七景天 | 营养钵 | 株 | 0.73394 | 0.8 | 9
598 | 三七景天 | 5-10芽/株 | 株 | 0.55046 | 0.6 | 9
599 | 马蔺 | 营养钵 | 株 | 1.1009 | 1.2 | 9
600 | 马蔺 | 5-10芽/株 | 株 | 0.77982 | 0.85 | 9
601 | 地榆 | 营养钵 | 株 | 1.8349 | 2 | 9
602 | 地榆 | 圃地苗 | 株 | 1.8349 | 2 | 9
603 | 沙冬青 | 营养钵 | 株 | 1.3761 | 1.5 | 9
604 | 沙冬青 | 圃地苗 | 株 | 0.91743 | 1 | 9
605 | 地锦 | 1-2年生 | 株 | 1.3761 | 1.5 | 9
606 | 山荞麦 | 1-3年生 | 株 | 1.3761 | 1.5 | 9
607 | 草坪 |  | m2 | 9.1743 | 10 | 9
608 | 草籽（混播） | 冷季型 | kg | 50.4587 | 55 | 9
609 | 羊草（草籽） | 抗寒、抗旱、耐盐碱 | kg | 16.5138 | 18 | 9
610 | 披肩草（草籽） | 抗寒、抗旱、耐盐碱 | kg | 27.5229 | 30 | 9
611 | 苜蓿籽 |  | kg | 27.5229 | 30 | 9